Τ. Υ ΠΑ.Γ.Ν.Η ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες κ. Κ. Δρακάκης Τηλέφωνο 2810 392.824.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ | ΥΛΙΚΟ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210306 | Αέρας συνθετικός ελεύθερος υδρογονανθράκων 80% Ν2 +20%Ο2 (Ν28090 +20%Ο2) | m3 | 30 |
| 2 | 58611 | Αργόν Αέριο (4,8) | m3 | 20 |
| 3 | 57864 | Ήλιο Αέριο (5,0) 99,999 | m3 | 100 |
| 4 | 58610 | Ήλιο Καθαρότητας 99,996 (ή 4,6) | m3 | 10 |
| 5 | 227993 | Μείγμα 0,26%CO + 9,30%He + Υπόλοιπο συνθετικός αέρας | m3 | 6 |
| 6 | 80122 | Μείγμα 0,2% CO + 8% He + Yπόλοιπο συνθετικός Αέρας | m3 | 1,5 |
| 7 | 58684 | Μείγμα Αέριο 9,3%Ηe + Yπόλοιπο συνθετικός αέρας | m3 | 6 |
| 8 | 80133 | Υδρογόνο Καθαριότητας 99,999 (ή 5,0) | m3 | 10 |
| 9 | 50437 | Υδραυλική Δοκιμή Φιαλών | Τεμ. | 10 |
| 10 | 80136 | Εσωτερικός καθαρισμός φιαλών | Τεμ. | 10 |
| 11 | 51133 | Βαφή Φιαλών | Τεμ. | 10 |
| 12 | 56813 | Κλείστρο Φιαλών | Τεμ. | 10 |

14500 E

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 	                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ; Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ; ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.