	Τ.Υ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.
	



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ)
1. Κατακόρυφη τοποθέτηση ύψους ≈ 0,90 m Χ 0,60 m πλάτος περίπου Χ 0,60 m βάθος περίπου
2. Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος φοράς πόρτας

3. Μέση θερμοκρασία κατάψυξης -18ο C 
4. Θερμοκρασία συντήρησης + 2ο έως 8ο C
5. Το ψυγείο να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος           έως + 35 ο C
6. Τα υλικά συσκευασίας να είναι 100% ανακυκλώσιμα και να φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης.

7. Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη με ανακυκλώσιμα υλικά και να φέρει την ειδική σήμανση “WEEE”, που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΕ για απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

8. Η συσκευή να έχει πάρει την πιστοποίηση “Ecolabel” και να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Ε
9. Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιέχει οικολογικό ΦΡΕΟΝ

10. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO
11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια τουλάχιστον.


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ





ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ





ΕΘΕΩΡΗΘΗ





ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ








