ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΙΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ              ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 395367 | # ΤΑΙΝΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ | 25 |
| 2. | 254536 | ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ 18000-24000 BTU | 3 |
| 3. | 395369 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ (4ΑΔΑ) | 10 |
| 4 | 59806 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1/2 30Μ | 30 ΜΕΤΡΑ |
| 5. | 395371 | ΕΥΚΑΠΤΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Φ16 (25M) | 30 ΜΕΤΡΑ |
| 6. | 272685 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1/4 -3/8 20Μ | 40 ΜΕΤΡΑ |
| 7. | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ NCH 1,5lt ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ | 2 |
| 8. | 61802 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ NCH 4,5lt ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΗΣΗΣ | 2 |
| 9. | 59806 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1/2 | 30 ΜΕΤΡΑ |