TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΝΗ

1)Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των συστημάτων του Βιολογικού (παλαιών-υφιστάμενων, νέων και της τριτοβάθμιας επεξεργασίας) με τακτικές επισκέψεις  2 φορές ανά εβδομάδα και έκτακτα όποτε χρειαστεί.

2) Ρυθμίσεις και λειτουργικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού

3) Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (αλλαγές λαδιών, καθαρισμούς φίλτρων, έλεγχος αεροσυμπιεστών κλπ).

- Συντήρηση συστημάτων φίλτρων και μεμβρανών (αντίστροφη πλύση – χημικός καθαρισμός)

- Συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης

- Συντήρηση Η/Μ (αντλίες, μειωτήρες, αισθητήρια κλπ)

4) Σε κάθε περίπτωση βλάβης (για το νέο εξοπλισμό): εργασίες αποσύνδεσης εξοπλισμού και προώθηση για επισκευή και μετά επανατοποθέτηση του εξοπλισμού. Για το νέο εξοπλισμό τα έξοδα εργασιών επισκευής καλύπτονται από τον ανάδοχο. Για τον παλαιό εξοπλισμό τα έξοδα επισκευής θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο.

5) Δειγματοληψίες και αναλύσεις σε διαπιστευμένο εργαστήριο και τήρηση αρχείου στην ΤΥ του ΠΑΓΝΗ , σύμφωνα με του εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τη Νομοθεσία (αυτές οι αναλύσεις θα είναι πλήρεις σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και τους περιβαλλοντικούς όρους).

6)Τήρηση ημερολογίου εργασιών και επισκευών και ενημέρωση κάθε μήνα στην ΤΥ και όποτε χρειαστεί έκτακτα

7) Το Νοσοκομείο θα διαθέτει ένα εργαζόμενο για 2-3 ώρες τη βδομάδα για απομάκρυνση εσχαρισμάτων, γενικές εργασίες καθαριότητας και βοήθεια στην προετοιμασία χημικών σύμφωνα με τις οδηγίες του αναδόχου.

8) Επίσης θα διαθέτει τα απαραίτητα χημικά (χλώριο-θειικό αργίλιο), ενεργή λάσπη (από τον κεντρικό Βιολογικό ΔΕΥΑΗ με βυτιοφόρο) και αναλώσιμα συντήρησης του παλαιού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βιολογικού (μετά από αίτημα του αναδόχου και έγκριση-πληρωμή της προμήθειας από ΠΑΓΝΗ)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ