ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΗΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

|  | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΝΕΟΣ ΚΩΔ | Προμήθεια φιάλης 5 lt /200 bar με κλείστρο στρόφιγγα κατά DIN 477, No6 τελικής πίεσης εμφιάλωσης 150 bar και περιεκτικότητας 0,75 m3αερίου . Με αέριο μείγμα 5%CO2+16%O2 +rest N2 . ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ) | 1 |