ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Χαρακτηριστικά
· Επιτοίχιος βιομ/κού τύπου
· Παροχή αέρα ~  300m3/min
· Ταχύτητα  ~ 1400rpm
· Διάμετρος (30'') 75cm
· 3 Ταχύτητες λειτουργίας
· Ασύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών
· Περιστρεφόμενη ή σταθερή λειτουργία
· Ισχύς 250 Watt
· Αριθμός Πτερυγίων : 2
· Βασικό χρώμα : Μαύρος
· Λειτουργία με χρονοδιακόπτη


Για το Μηχανολογικό Γραφείο
Περβολαράκης Κων/νος

