ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Χαρακτηριστικά

- Επιτοίχιος βιομ/κού τύπου

- Παροχή αέρα ~  300m3/min

- Ταχύτητα  ~ 1400rpm

- Διάμετρος (30'') 75cm

- 3 Ταχύτητες λειτουργίας

- Ασύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

- Περιστρεφόμενη ή σταθερή λειτουργία

- Ισχύς 250 Watt

- Αριθμός Πτερυγίων : 2

- Βασικό χρώμα : Μαύρος

- Λειτουργία με χρονοδιακόπτη

Για το Μηχανολογικό Γραφείο

Περβολαράκης Κων/νος