ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:	CE,  Water Quality,  RoHS

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ:	3°C - 8°C

ΙΣΧΥΣ ΚΡΥΟΥ:	100W

ΙΣΧΥΣ ΖΕΣΤΟΥ:	500W

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ:	90°C - 95°C

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΥ:	20 L/h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ:	8 L/h

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	28(Μ)x32(Π)x110(Υ)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ:	≥ 5,6L

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ:	≥ 1,2L

ISO:	ISO 14001:2004,ISO 9001:2008

* θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C | θερμ. περιβάλλοντος: 25°C

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:	Max 3 bar

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

1ο Στάδιο: Προφίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1 micron (1μm)

2ο Στάδιο: Υπερφίλτρανση - UF Ultra Filtration, Rating: 0,2 to 0,01 microns (μm),

3ο Στάδιο: Φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα

Υποσημείωση : Ο ψύκτης θα παραδοθεί στην αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ