ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

| A/A | ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 390401 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN80 ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR | 5 |
| 2. | 390402 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN65 ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR | 6 |
| 3. | 390403 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN50 ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR | 6 |
| 4. | 390404 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN40 ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR | 6 |
| 5. | 390405 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN32 ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR | 5 |
| 6. | 390406 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1 ‘’ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Βιδωτό με θηλυκά τρελά ρακόρ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1’ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τ=105CO+ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR | 4 |
| 7. | Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ | Βάνες σφαιρικές ½ Στέλεχος ορειχάλκινο Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F) Χειροκίνητος μοχλός, περιστροφή 90° | 8 |
| 8. | Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ | Βάνες σφαιρικές ¾ Στέλεχος ορειχάλκινο Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F) Χειροκίνητος μοχλός, περιστροφή 90° | 8 |
| 9. | Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ | Βάνες περιστροφικές 1 ¼ Στέλεχος ορειχάλκινο Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F) | 6 |
| 10. | Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ | Βάνες περιστροφικές 1 ½ Στέλεχος ορειχάλκινο Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F) | 2 |
| 11. | 60635 | Μαστός ½ ορειχάλκινος | 8 |
| 12 | 58996 | Μαστός ¾ ορειχάλκινος | 8 |
| 13. | 396797 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1/2 | 50 |
| 14. | 396808 | ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ ΝΙΠΤΗΡΑ | 50 |
| 15. | 226047 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟΥ MAMOLI 11T WC | 15 |
| 16. | 396801 | ΤΕΦΛΟΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ | 20 |
| 17. | Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2΄΄ Στέλεχος ορειχάλκινο Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F) Χειρισμός Χειροκίνητος μοχλός, περιστροφή 90° | 5 |
| 18. | Ν. ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΡΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ½ | 20 |
| 19. | 396795 | ΣΠΥΡΑΛ ΝΤΟΥΖ | 25 |
| 20 | 22347 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ (ΛΑΒΕ) 1/2 | 25 |